CN ze dne 2.8.2023						Vošalík/143			           2.8.2023

(doručeno emailem)

Věc: 	OBJEDNÁVKA -  Oprava veřejného osvětlení v ul. Smetanova

Předmět objednávky:	oprava části veřejného osvětlení v ul. Smetanova – úsek mezi ulicemi Studentská a Pod Antonínem

Zdůvodnění:	dožilé/ zastaralé prvky budou vyměněny při příležitosti realizace opravy komunikace

Konkrétně budou:

- vyměněn 1 ks stožáru (3 ks původních jsou již vyměněny – tyto budou ponechány)

- v celém úseku bude vyměněn napájecí kabel (původní Al 4x bude nahrazen Cu 5x) a doplněn zemnící vodič

- budou položeny záložní chráničky pro případné slaboproudé rozvody pro řízení VO

- všechny stožáry budou osazeny novými řiditelnými LED svítidly ve standardu města, což ale bude hrazeno z jiných prostředků

Způsob zadání: 	přímá objednávka na základě cenové nabídky ze dne 2.8.2023

(zadání bylo projednáno na místě s provozovatelem)

Místo plnění: 	Sušice, ul. Smetanova

Termín plnění: 	co nedříve, dle možností, nejpozději do 29.9.2023

(dílčí termíny demontáže a zejména montáže budou s dostatečným předstihem konzultovány se zástupcem města a s dodavatelem stavby – f. Silnice Klatovy, a.s.)

Cena za kompletní

práce a dodávky: 	nejvýše 165.000,-- Kč bez DPH

dle přílohy (viz přiložená cenová nabídka, doručená emailem dne 2.8.2023)

Záruční podmínky: 	na kompletní dodávku a montáž se poskytuje záruka 60 měsíců od uhrazení faktury

Děkujeme za spolupráci!

S pozdravem

_______________________________________

Ing. Vladimír Marek

vedoucí odboru majetku a rozvoje města Sušice

Vyřizuje:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

# Text boxes

Sušické lesy a služby, s.r.o.
Na Hrázi 270

Sušice II, 342 01