Vošalík/143			            20.5.2019

BYTSERVIS SUŠICE, spol. s r.o.

Příkopy 86

342 01  SUŠICE

Věc: 	OBJEDNÁVKA – výměna cirkulačních čerpadel teplé užitkové vody, kotelna v ul. Na Hrázi

Předmět objednávky:		dodávka a montáž dvou ks cirkulačních čerpadel teplé užitkové vody v kotelně v ul. Na Hrázi

Zdůvodnění:	provozovatel TH eviduje nespolehlivost dodávek teplé vody na konci distribučních větví. Na vině je patrně technický stav stávajícího čerpadla. Jeho stáří je odhadem 10 a více let, což je reálná hranice technické životnosti takového zařízení.

Technické parametry nově navrhovaných čerpadel byly konzultovány a ověřeny p. Karlem Kačerem (ČKAIT 0200549, autorizovaný technik v oboru TE01 – technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika)

Způsob zadání: 	přímá objednávka (práce provede provozovatel tepelného hospodářství)

Místo plnění: 	kotelna v ul. Na Hrázi

Termín plnění: 	neprodleně po dodání čerpadel (odhad 6 týdnů)

Cena za dodávku: 	96.173,-- Kč bez DPH

(viz přiložená cenová nabídka č. NAB1900463 ze dne 15.5.2019, od firmy

Čerpadla NEPTUN, spol. s r.o.)

Odhad ceny

montážních prací: 	do 7.500,-- Kč bez DPH

(demontáž a likvidace stávajícího zařízení, montáž nových čerpadel, vč. veškerých s tím spojených nákladů)

Záruční podmínky: 	na zařízení 24 měsíců

Vyřizuje:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

jvosalik@mususice.cz, 724 181 599

_______________________________________

Ing. Vladimír Marek

vedoucí odboru majetku a rozvoje města Sušice

SOUHLASÍME S OBJEDNÁVKOU

za dodavatele, 22.5.2019

___________________________

Zbyněk Pokorný

jednatel společnosti

BYTSERVIS SUŠICE, spol. s r.o.