CN ze dne 23.7.2021 (email) 					    Vošalík/143			          26.7.2021

GTBC CZ s.r.o.

Přeučilova 2696/7

155 00 Praha

Věc: 	OBJEDNÁVKA -  Demontáž stávajících kotlů v kotelnách Sirkařská (K1) a Pravdova (K2)

Předmět objednávky:	Předmětem objednávky jsou demontážní práce na zařízení pro výrobu tepla v kotelnách Sirkařská (K1) a Pravdova (K2). V každé z kotelen budou demontovány 2 ks stávajících kotlů a s nimi souvisejících zařízení a technologických rozvodů.

Zdůvodnění:	Realizace demontáží je technicky nezbytná pro realizaci výměny kogeneračních jednotek, které v kotelnách provádí f. ČEZ Energo, s.r.o.

Způsob zadání:           Objednávka na základě poptávky a prohlídky na místě.

Místo plnění: 	plynové kotelny v ul. Sirkařská (K1) a v ul. Pravdova (K2)

Sušice II, 342 01

Termín plnění:	demontáže začnou neprodleně po doručení této objednávky

Cena za kompletní

práce: 	celková cena 173.975,- Kč, viz přiložená cenová nabídka, doručená dne 23.7.2021 emailem

Záruční podmínky: 	nejsou

Děkujeme za spolupráci!

S pozdravem				_______________________________________

Ing. Vladimír Marek

vedoucí odboru majetku a rozvoje města Sušice

Vyřizuje:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik

odbor majetku a rozvoje města

jvosalik@mususice.cz, 724 181 599

CENOVÁ NABÍDKA od f. GTBC CZ s.r.o.

(subdodavatel f. ENESA, s.r.o. – realizční firmy, provádějící výměnu kogeneračních jednotek pro f. ČEZ Energo, s.r.o.):

| Sirkařská (K1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Množ. |  | Cena Jedn. | Cena Celkem |
| demtž.přírub.arm. BAP DN100 | 1 | ks | 200 Kč | 200 Kč |
| demtž.přírub.arm. Do DN150 | 26 | ks | 250 Kč | 6 500 Kč |
| demtž.2záv.arm. Do DN65 | 10 | ks | 80 Kč | 800 Kč |
| demtž.plyn.kotle do výkonu 1900kW | 2 | ks | 10 000 Kč | 20 000 Kč |
| rozřezání kotlů | 2 | ks | 15 000 Kč | 30 000 Kč |
| demtž.potrubí do DN200 | 45 | m | 140 Kč | 6 300 Kč |
| demtž.izolací z potrubí do DN200 | 45 | m | 95 Kč | 4 275 Kč |
| demtž.kouřovodů kotlů d400mm | 15 | m | 300 Kč | 4 500 Kč |
| demtž.komínových vložek d400mm | 60 | m | 150 Kč | 9 000 Kč |
| demtž.a zpětná mtž. kouřovodu na stávajícím kotli Viessmann | 3 | m | 1 000 Kč | 3 000 Kč |
| ekologické likvidace zdemontovaného materiálu | 1 | soub. | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 89 575 Kč |

| Pravdova (K2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Množ. |  | Cena Jedn. | Cena Celkem |
| demtž.přírub.arm. Do DN150 | 26 | ks | 250 | 6 500 Kč |
| demtž.2záv.arm. Do DN65 | 10 | ks | 80 | 800 Kč |
| demtž.plyn.kotle do výkonu 1700kW | 2 | ks | 10000 | 20 000 Kč |
| rozřezání kotlů | 2 | ks | 12000 | 24 000 Kč |
| demtž.potrubí do DN200 | 60 | m | 140 | 8 400 Kč |
| demtž.izolací z potrubí do DN200 | 60 | m | 95 | 5 700 Kč |
| demtž.kouřovodů kotlů d400mm | 10 | m | 300 | 3 000 Kč |
| demtž.komínových vložek d400mm | 60 | m | 150 | 9 000 Kč |
| demtž.teplovzdušných jednotek | 2 | ks | 500 | 1 000 Kč |
| demtž. VZT potrubí do obvodu 3500mm | 5 | m | 200 | 1 000 Kč |
| ekologické likvidace zdemontovaného materiálu | 1 | soub. | 5000 | 5 000 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 84 400 Kč |